沈阳市第十人民医院

外网消防管线漏点排查及补漏工程报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 限额（元） | 报价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气外线漏点排查 |  | 处 | 1 | 0.00 |  |  |
| 2 | 钩机 |  | 台班 | 1 | 2200.00 |  |  |
| 3 | 柏油路面恢复 |  | ㎡ | 1 | 500.00 |  | 原土回填、水稳及柏油路面恢复、残土外排 |
| 4 | 火烧板或铺砖路面恢复 |  | ㎡ | 1 | 750.00 |  | 原土回填、水稳及火烧板路面恢复、残土外排 |
| 5 | 管道漏点焊接维修 |  | 处 | 1 | 1500.00 |  |  |
| 6 | 管道更换（焊接） | DN150 | 米 | 1 | 1500.00 |  | 含DN150镀锌钢管 |
| 7 | 更换明杆闸阀 | DN150 | 个 | 1 | 1700.00 |  | 含配套螺栓 |
| 8 | 新装明杆闸阀 | DN150 | 个 | 1 | 2300.00 |  | 每个阀门含2个DN150焊接法兰及配套螺栓 |
| 9 | 更换对夹涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 1 | 1700.00 |  | 含配套螺栓 |
| 10 | 新装对夹涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 1 | 1250.00 |  | 每个阀门含2个DN150焊接法兰及配套螺栓 |
| 11 | 室外消火栓或水泵接合器更换 | DN150 | 个 | 1 | 2500.00 |  | 含配套螺栓 |
| 12 | 人工 |  | 工日 | 1 | 800.00 |  | 管网上水、泄水、找井、井内开关阀门、配合钩机路面挖掘等 |
| 总计单价（含税） |  |  |  |  | 16700.00 |  |  |