医院化学发光测定仪购置招标文件
一、招标公告

一）项目概况

‌采购内容‌：化学发光测定仪1台，需满足检测肺炎支原体及衣原体需求。

‌预算金额‌：4.8万元。

‌资金来源‌：医院自筹资金，不接受超预算报价‌。

二）投标人资质要求

‌基本条件‌：

投标人资格能力要求：投标单位须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证（备案凭证）》、所投产品的《医疗器械注册证》。
三）招标流程

‌文件获取：‌时间为2025年9月1日至9月5日，地点为医院器械科（或官网下载）。

‌投标材料递交‌：2025年9月5日13:30，需密封提交，按照格式上交（加盖公章）‌。

四）开标时间与地点：

开标时间：2025年9月5日14时00分，地点医院6号楼会议室。

五）监督部门

本议标项目的监督部门为沈阳市第十人民医院纪委。

六）联系方式

招 标 人：沈阳市第十人民医院 
地址：沈阳市大东区北海街11号

联系人：娄女士

电  话：024-88335236

二、 投标文件内容及格式
一）投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二）资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5


三）符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	报价表
	6

	2
	技术规格偏离表
	7

	3
	商务条款偏离表
	8

	4
	其它资格证明文件及其他符合性证明材料：

货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。投标人的响应内容应用方框圈出，醒目注明，便于评委查找。
	


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
格式1
投标文件外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮
投  标  文  件
项目名称：
投标人名称 ：
格式3

目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
格式6

报价表
包号：                                                      报价单位：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


格式7
技术规格偏离表
	包号/序号：
产品名称：
数量：
是否为经过审批采购的进口产品：
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按货物需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


格式8

商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款

（商务条款不得偏离，否则按废标处理）
	投标文件响应内容
	偏离

程度
	说明

	★1
	交货时间：签订合同后30日内送至采购单位指定地点并安装调试完毕（具体以实际签订合同为准）。
	
	
	

	★2
	交货地点：沈阳市第十人民医院指定地点
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：货到安装调试完毕，验收合格，供应商两周内开具增值税发票后，采购人支付100%合同款（具体以实际签订合同为准）。
	
	
	

	★4
	（1）验收标准：符合国家行业标准

（2）验收程序：符合国家行业标准

（3）验收报告：符合国家行业标准

（4）组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质量保证期：整机保修不低于三年。
	
	
	

	★6
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不低于五年
	
	
	

	★7
	热线支持：提供服务电话

现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达（具体以签订合同为准）
	
	
	

	8
	售后服务网络：按采购人情况（具体以签订合同为准）
	
	
	

	9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：按采购人情况（具体以签订合同为准）
	
	
	

	10
	备品备件供应及优惠价格要求：按采购人情况（具体以签订合同为准）
	
	
	

	11
	培训人员现场培训（操作、维护等）：按采购人情况（具体以签订合同为准）
	
	
	

	12
	系统扩展、升级服务要求：按采购人情况（具体以签订合同为准）
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
三、货物技术需求

检测原理：化学发光技术。

仪器系统后续可采用模块组合式设计，具有模块拓展可能。

最小检测模块试剂位≥25个，支持在线更换试剂。

搭配进样单元，样本位≥90个，支持原始管上机及随时加载。

*检测速度：≥300测试/小时。

反应杯：最小检测模块可一次性装载≥1000个反应杯，支持随时倾倒式装载。
急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。

试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。

通讯功能：可与LIS系统双向通讯。

*试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。
*无需一次性Tip头吸取样本。
设备可24小时待机。

设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。
由厂商及代理商提供双重售后服务及技术支援。
四、评分标准
	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价得分
	价格部分（30分）计算公式为：满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）*价格权值*100%，得分四舍五入，保留两位小数。
	30

	技术部分
	技术参数
	评标委员会对供应商的技术指标响应程度进行评分（共33分）： 

1.满足招标文件全部技术指标要求的，得33分； 

2、★号标注的技术指标为重要指标，一共3项，不得负偏离，否则投标文件无效； 

3、非★号标注的技术指标为一般指标，一共11项，允许负偏离，每有一项负偏离减3分，最多减至 0 分。 

注：根据供应商提供的产品彩页或加盖所投产品生产厂商公章的证明文件对技术指标作为评审依据，而不仅以供应商自身应答及响应作为评审依据，供应商的技术参数仅作出应答而未提供证明文件的视为无效应答。 
	33

	商务部分
	供货及进度方案
	1.供货、安装及进度方案详细具体、针对性强、能很好地满足供货期目标要求得10分；

2.供货、安装及进度方案可行、有针对性、能满足供货要求得7分；

3.供货、安装及进度方案欠缺、可操作性差得5分；

未提供不得分。
	10

	
	售后服务方案
	1.售后服务方案可行性强，快速响应性情况完善、可操作性强，售后服务经验、技术人员配备情况良好、充分满足招标项目要求得10分；

2.售后服务方案有可行性，快速响应性情况完善、有可操作性，有售后服务经验、技术人员配备情况、满足招标项目要求得7分；

3.售后服务方案不具备可行性、快速响应性情况不完善，不具备售后服务经验、技术人员配备情况得5分；

未提供不得分。
	10

	
	质量保障措施
	1.质量保障措施包括但不限于组织保障措施、质量管理制度、包装、运输等。有完整的质量保障措施且制定合理得10分；

2.质量保障措施明确但不完善得7分；

3.质量保障措施不明确、不完善得5分；

未提供不得分。
	10

	
	质保期
	在整机质保期3年的基础上，每增加一年质量保证期得1分，最多得3分。

注:以投标文件中商务条款偏离表中的质量保证期响应内容作为评审依据。
	3

	
	业绩
	提供所投同品牌同型号产品自2022年1月至今的业绩，以中标通知书或合同复印件为准。一份得2分，最多得4分；其他不得分。
	4

	合  计
	-
	
	100


五、合同与付款

交货时间：签订合同后30日内送至采购单位指定地点并安装调试完毕；

付款方式及条件：货到安装调试完毕，验收合格，供应商两周内开具增值税发票后，采购人支付100%合同款（具体以实际签订合同为准）。

六、其他条款

‌废标情形‌：超预算、资质不全、技术参数负偏离关键项（*条款）‌。

2

